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[bookmark: _Toc31566]第一章 遴选公告
[bookmark: _Toc12707][bookmark: _Toc26029][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]现对2026-2027年阜充电充电桩维保及场站零星维修供应商库进行公开遴选，具备条件的潜在供应商应在阜阳投资发展集团有限公司网站(http://www.fytfjt.com/)网站获取采购文件，并于2026年10月30日10点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目名称及内容
1.项目编号：FYCDZ-XMJS-2026-02。
2.项目名称：2026-2027年阜充电充电桩维保及场站零星维修供应商库。
3.最高限价：预算30万元。
4.采购需求：拟采购3家单位，服务范围覆盖阜阳市三区五县全域所有阜充电运营的充电场站，服务标的为公司运营的全部新能源汽车充电场站及充电桩（含直流桩、交流桩），包含质保期外的维修、故障抢修及技术支持等服务，详见第三章采购需求。
5.合同期限：合同服务期限采用“1+1”年模式，即基础服务期为自供应商库组建完成之日起1年，经年度综合考核合格且采购人业务需要可续签1年。
6.服务地点：采购人指定阜阳行政区域内各场站现场。
7.入库单位数量：3家。
8.质量要求：须符合国家及行业相关标准，满足正常使用需求。
9.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc355604667][bookmark: _Toc15425][bookmark: _Toc11902][bookmark: OLE_LINK2]二、投标人资格要求
[bookmark: _Toc355604668]1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效的《营业执照》复印件；
2.具备有效的三级及以上承装（修、试）电力设施许可证，提供有效证书复印件，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并具备本次招标服务的保障能力及售后服务能力，提供相关承诺函。
三、获取遴选文件及发售办法
[bookmark: _Toc355604669]1.报名方式：凡有意参加的投标人，可在阜阳投资发展集团有限公司网站http://www.fytfjt.com/网站下载遴选文件。      
四、开标时间及地点
[bookmark: _Toc157499355][bookmark: _Toc247085677][bookmark: _Toc246996163][bookmark: _Toc246996906][bookmark: _Toc179632533][bookmark: _Toc296602407]1.开标时间：2026年10月30日 10时00分。（北京时间）
2.地点：安徽省阜阳市颍州区清河街道淮河路2000号建投大厦12楼会议室（线上开标）。
五、投标文件递交时间、截止时间及地点
1.截止时间：2026年10月30日 10时00分。（北京时间）
2.地点：招标人指定邮箱fycdzzc@163.com。
六、其他补充事宜
1.本项目采用电子邮箱接收投标文件，不再进行现场递交，具体办法如下：
投标截止时间前两小时内，各潜在投标人应提前将该项目签字盖章齐全的纸质版投标文件进行扫描后转化为电子版PDF格式，以上内容压缩为一个压缩包发送至fycdzzc@163.com邮箱，压缩包和邮件名称均须设置成：投标人名称+项目名称+授权人姓名+授权人手机号码，且邮件内容与邮件名称相统一，如因投标人邮件名称标识错误或邮件内容混传，责任自负。
以邮件系统显示的接收时间作为投标人递交投标文件的时间，投标截止时间后电子邮箱接收到的投标文件无效。若同一投标人在投标文件递交截止时间前于电子邮箱内提交多份投标文件的，以递交时间最晚的投标文件，作为本次项目的正式投标文件，递交投标文件最晚的邮箱作为该投标人的指定邮箱。逾期提交的或者未提交至电子邮箱的投标文件，招标人拒绝接收。
2.电子版投标文件询标方式：
评标委员会依据遴选文件对电子版投标文件进行评审。评标过程中需要询标的，评标委员会通过现场监督员与投标人进行电话联系，并将询标函发送至投标人的指定邮箱。投标人作出的澄清修改须在20分钟内通过指定邮箱反馈给评标委员会。投标人须随时保持电话及指定邮箱畅通，否则责任自负。 
七、联系方法
采购人：阜阳充电桩有限责任公司
通讯地址：安徽省阜阳市颍州区清河街道淮河路2000号建投大厦12楼会议室
联系人：孙工
联系方式：0558-2182619  
[bookmark: _Toc10813][bookmark: _Toc368985788][bookmark: _Toc8328][bookmark: _Toc23477][bookmark: _Toc26234][bookmark: _Toc535314223][bookmark: _Toc12663]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc28026][bookmark: _Toc487641629][bookmark: _Toc487461248][bookmark: _Toc13553][bookmark: _Toc493081564][bookmark: _Toc179632546][bookmark: _Toc17457][bookmark: _Toc144974497][bookmark: _Toc29425][bookmark: _Toc2961][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc152045529]投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.1
	招标人
	阜阳充电桩有限责任公司  

	1.1.2
	招标代理机构
	/

	1.3.1
	招标范围
	详见遴选公告

	1.3.2
	服务期限
	详见遴选公告

	1.3.3
	质量标准
	见遴选公告

	1.4.1
	投标人资格要求 
	详见遴选公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

	1.5
	踏勘现场
	☑不组织；采购人不组织统一现场踏勘，投标人可自行踏勘项目现场，费用自理。

	1.6
	投标预备会
	☑不召开

	1.7
	分  包
	☑不允许

	1.8
	偏  离
	☑不允许

	2.1
	构成遴选文件的其它材料
	遴选文件的澄清、修改文件（答疑回复或更正公告）

	2.2

	对遴选文件提出异议及对异议的答复
	接受质疑的电子邮箱（或公众号）：fycdzzc@163.com    
投标人提出质疑的递交方式、截止时间：投标人认为遴选文件、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在遴选文件发布之日起、中标结果公示之日起3个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，联系方式、通讯地址详见招标公告。质疑函格式参照财政部制定的政府采购投标人质疑函范本。
询问答复：在阜阳投资发展集团有限公司网站(http://www.fytfjt.com/)网站发布，招标人不再另行通知。该答复内容为遴选文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

	2.3
	遴选文件的澄清及修改
	澄清或修改：在阜阳投资发展集团有限公司网站(http://www.fytfjt.com/)网站发布，招标人不再另行通知。该澄清或修改内容为遴选文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。招标人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少3日前，在阜阳投资发展集团有限公司网站(http://www.fytfjt.com/)网站发布通知所有获取遴选文件的潜在投标人；不足3日的，顺延提交投标文件的截止时间。
在投标截止时间前，招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在遴选文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，招标人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

	3.1
	投标有效期
	投标截止时间之日起90 日历天

	3.2
	投标保证金
	免收

	3.3
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

	3.4
	签字或盖章要求
	符合第六章投标文件格式要求

	3.5
	投标文件份数
	电子版1份，中标后应提交纸质版投标文件：正本 1 份。

	4.1
	电子版文件备注内容
	详见遴选公告

	4.2.1
	投标文件递交、截止时间
	详见遴选公告

	4.2.2
	递交投标文件地点
	详见遴选公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑否，推荐入围供应商人数：3名；  

	7.2
	中标候选人公示媒介
	发布遴选公告的网站

	7.3
	履约担保
	担保形式：☑银行转账  
 担保金额：5000元,入库单位在签订合同前转至招标人指定账户，合约期限满且双方无争议一次性退还履约保证金。

	8.报价
8.1最高限制价：297792.8元（含税）。
8.2报价包含：报价应包含完成阜阳市三区五县全域采购人所有“阜充电”运营充电场站、直流/交流充电桩质保期外维修、故障抢修及技术支持所需的人工、配件材料、机械仪器、交通差旅、7×24小时应急响应、安全文明、管理利润税金、风险及质保返修等全部费用，采购人不再另行支付任何费用。
8.3报价方式：投标人须按投标文件格式填报总项报价及分项报价，价格分以总项报价为评审依据，投标总价不得超过最高限制总价，各分项报价不得超过最高限制单价，超过任一最高限制的，作无效投标处理。中标后，合同价款按实际完成并验收合格的服务/维修工作量乘以入库协议单价据实结算，总项报价仅用于评标，不作为最终结算依据。合同期内不调价，不因市场波动、工程量变化而调价。报价为含税报价，投标人需综合考虑税费（税率为6%）、成本、利润后自主填报，报价保留 2 位小数。
8.4项目资金说明
本项目因具体工程量暂无法确定，在合同周期内，业主累计投入资金总额预计约为30万元。最终结算以实际完成的合格工程量为准，投标人应据此合理报价，并自行承担工程量变化的风险。

	9.入库协议价格的确定：
9.1价格确定原则
评标委员会按综合评分由高到低确定3家入库供应商；全库统一协议单价按3家入库供应商有效单项报价的算术平均值确定，保留两位小数，全库统一执行。若入库供应商为小规模纳税人，则小规模纳税人入库协议单价为=全库统一协议单价/1.06 ×（1+实际税率）
入库供应商须开具合规增值税专用发票。因入库供应商不能开具专票导致采购人无法抵扣的，相应损失由该入库供应商承担。
9.2 结算依据
实际结算金额 = 全库统一协议单价×采购人验收合格的实际工程量。
小规模纳税人实际结算金额=入库协议单价×采购人验收合格的实际工程量。

	10.遴选文件解释权

	构成本遴选文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除遴选文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按遴选公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	11.其他注意事项

	1. 招标人有权在中标通知书发放前对所有中标候选人投标文件中相关证书及证明文件的原件进行查验，中标候选人应按时提供，若有弄虚作假或原件提供不全的，招标人有权取消其中标资格。
2. 对于清单以外、新增规格、新增类型或工艺复杂的维修清单项，由采购人发出书面需求后，入库供应商应在24小时内进行二次报价，采购人根据报价合理性、响应效率等综合确定实施单位及最终单价，双方书面确认后作为结算依据。
3. （1）若通过资格审查和符合性审查的有效投标人为3家，采购人按综合评分由高到低确定2家入库供应商；不再要求必须入库 3 家。全库统一协议单价按2家入库供应商报价算术平均。
（2）若通过资格审查和符合性审查的有效投标人为2家，采购人可继续评审，按综合评分由高到低确定1家入库供应商；全库统一协议单价按该入库供应商对应分项有效报价确定，不再执行3家算术平均值。采购人认为竞争不足或履约风险较大的，也可终止本次采购并重新组织。
（3）若通过资格审查和符合性审查的有效投标人为1家时，终止本次采购，重新组织。
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投标人须知
[bookmark: _Toc487461252][bookmark: _Toc21045][bookmark: _Toc493081565][bookmark: _Toc487641631][bookmark: _Toc1284]1. 总则
[bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc493081566][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc487461253]1.1 项目概况
1.1.1现对本项目（非依法必招项目）进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段服务地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc493081567][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc487461254][bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc152045531]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc152042308][bookmark: _Toc487461255][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc493081568]1.3 招标范围、服务期限和质量标准
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 本项目的质量标准：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc487461256][bookmark: _Toc493081569][bookmark: _Toc152045534]1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力等：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：
（1）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；
（2）母公司、全资子公司及其控股公司；
（3）参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；
（4）法律和行政法规规定的其他情形。
（5）近三年（自招标公告向前追溯三年）内在经营活动中有行贿犯罪记录的；
（6）在安徽省境内有因违法违规、不良履约等行为而被行政主管部门做出不良行为记录且在信息公开发布期；在安徽省境内被招投标监督管理部门或行业主管部门取消投标资格且在处罚期内
有以上情形之一参与投标的，无论是否中标均视为弄虚作假，骗取中标行为。
[bookmark: _Toc487461257][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc493081570][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc144974503]1.5 费用承担
[bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc179632553][bookmark: _Toc152042312]1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5.2招标代理服务费：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc493081571][bookmark: _Toc487461258]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对遴选文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc487461259][bookmark: _Toc152045537][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc493081572][bookmark: _Toc179632554]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc493081573][bookmark: _Toc487461260][bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc152042314]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc493081574][bookmark: _Toc144974507][bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc179632556][bookmark: _Toc487461261][bookmark: _Toc152042315]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失等。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的物业管理区内场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc179632557][bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc152045540][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc487461262][bookmark: _Toc493081575][bookmark: _Toc144974509][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc152045541][bookmark: _Toc179632558]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买遴选文件的投标人或在发布招标公告的网站发布。该澄清内容为遴选文件的组成部分。
[bookmark: _Toc487461263][bookmark: _Toc493081576]1.11 分包
[bookmark: _Toc179632559][bookmark: _Toc487461264]投标人不得转包或违法分包。中标项目的非主体、非关键性工作，以及依法需由具备相应资质的单位实施的专业工程，经招标人书面同意，可以分包给具有相应资格条件的单位。分包单位不得再次分包。中标人就分包项目向招标人负责，分包单位就分包项目承担连带责任。
[bookmark: _Toc493081578]1.12 偏离
[bookmark: _Toc493081579][bookmark: _Toc15381][bookmark: _Toc487641632][bookmark: _Toc487461265][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc3468][bookmark: _Toc179632560][bookmark: _Toc493081580]   不允许
2. 遴选文件
[bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc487461266][bookmark: _Toc493081581][bookmark: _Toc144974511]2.1 遴选文件的组成
本遴选文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）投标文件格式；
[bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc179632564] 根据本章第1.10款、第2.2款、第2.3款是对遴选文件所作的澄清、修改，构成遴选文件的组成部分, 遴选文件及遴选文件的澄清、修改前后不一致的，以最后发出的为准。
[bookmark: _Toc493081582][bookmark: _Toc487461267]2.2 遴选文件的异议答复
[bookmark: _Toc179632563][bookmark: _Toc144974513][bookmark: _Toc152042321][bookmark: _Toc152045545]（1）见投标人须知前附表
[bookmark: _Toc493081583][bookmark: _Toc487461268]（2）投标人获取遴选文件后，应仔细检查遴选文件的所有内容，如有残缺等问题应在招标公告发出之日起3个工作日内提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。
2.3 遴选文件的澄清及修改
[bookmark: _Toc487461269][bookmark: _Toc4341][bookmark: _Toc493081584][bookmark: _Toc8528][bookmark: _Toc487641633]见投标人须知前附表
3. 投标文件
[bookmark: _Toc487461270][bookmark: _Toc493081585]3.1投标人须知前附表规定不接受联合体投标的或如投标人的法定代表人投标，不需授权委托书，投标文件不包括本章第3.1.1（1）目所指的授权委托书。 
[bookmark: _Toc487461271][bookmark: _Toc493081586][bookmark: _Toc179632566][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc152042324]3.2 投标报价
3.2.1  投标报价应包含完成本项目招标范围所需的一切费用：
3.2.2  投标报价应按照第六章所给出的格式进行填写。
3.2.3  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.2.4  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。    
[bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc152045553][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc487461275][bookmark: _Toc179632571][bookmark: _Toc493081590]3.3 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照遴选文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc178][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc487641636][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc493081599][bookmark: _Toc487461285][bookmark: _Toc1780][bookmark: _Toc179632580]3.4 投标文件的编制
3.4.1 本项目要求提供电子投标文件，投标文件的制作应满足以下规定： 
（1） 投标人必须按遴选文件规定和上述主要内容编制投标文件。
（2） 投标文件及投标人和项目招标人就招投标交换的文件和来往的信件应以中文书写。
（3） 因投标人自身原因而导致投标文件无法提交，该投标文件视为无效投标文件，投标人自行承担由此导致的全部责任。
（4） 投标人必须用黑墨水填写或打印投标文件及有关文件。凡属对遴选文件条款的误解所造成的投标文件失误，由投标人自行负责；如投标人未按遴选文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对遴选文件作出全面的基本响应，那么可能导致其投标被拒绝。
（5） 投标文件要加盖法人公章及法定代表人或其授权代表的印章，否则将被视为无效标。
（6） 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂改或改写，任何修改须单独制作修改文件，并加盖法人公章及法定代表人或授权代表的印章。
（7）在第六章“投标文件格式”中要求盖投标人签章处，投标人均应加盖投标人签章。
（8） 开标现场提交的其他材料要求详见投标人须知前附表。
3.4.2投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.4.3 投标文件应当对遴选文件有关服务期限、投标有效期、质量标准、招标范围等实质性内容作出响应。
3.4.4投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 
4. 投标
4.1  投标文件的递交
4.2.1投标人递交投标文件截止时间：见投标人须知前附表。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将电子版的投标文件在规定时间内提交。
4.3.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件递交的，视为撤回投标文件。在投标截止时间后送达的投标文件，招标人有权拒收。 
4.3.3 投标人在投标人须知前附表规定的时间内完成电子投标文件的递交。 
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1 招标人将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标。 
5.1.2 开标时，招标人将对开标过程进行记录（包括投标人名称、投标价格及遴选文件规定的内容），由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。  
5.1.3 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。 
5.2.2投标人参加开标会的要求,见投标人须知前附表。
5.2.3（1）若通过资格审查和符合性审查的有效投标人为3家，采购人按综合评分由高到低确定2家入库供应商；不再要求必须入库 3 家。全库统一协议单价按2家入库供应商报价算术平均。
（2）若通过资格审查和符合性审查的有效投标人为2家，采购人可继续评审，按综合评分由高到低确定1家入库供应商；全库统一协议单价按该入库供应商对应分项有效报价确定，不再执行3家算术平均值。采购人认为竞争不足或履约风险较大的，也可终止本次采购并重新组织。
（3）若通过资格审查和符合性审查的有效投标人为1家时，终止本次采购，重新组织。
6. 评标
[bookmark: _Toc144974531][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc493081600][bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc179632581][bookmark: _Toc487461286]6.1 评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建，人数见须知前附表
6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
[bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc179632582][bookmark: _Toc487461287][bookmark: _Toc493081601][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc152042340]6.2 评标原则
[bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc179632583][bookmark: _Toc152045565]评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则
[bookmark: _Toc493081602][bookmark: _Toc487461288]6.3 评标
[bookmark: _Toc179632584][bookmark: _Toc30005][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc18941]评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc493081603][bookmark: _Toc487641637][bookmark: _Toc487461289]7. 合同授予
[bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc493081604][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc179632585][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc487461290][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc152045568]7.1 定标方式
7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，评标委员会依照采用综合评分法，资格审查合格、实质响应遴选文件的投标人进入评审。按得分由高到低确定前 3 家为入库供应商。评标全程封闭进行，评委不得与投标人接触、不得外出考察、不得改变评审标准。排名前三名的中标候选人为中标人，排名前三的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照遴选文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。顺延的中标候选人愿意和承诺按照前三名中标候选人入库协议价签订合同的，可以顺延。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.1.2信用要求
[bookmark: _Toc487461291][bookmark: _Toc493081605]投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选投标人，不得确定为入库单位：
(1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；
(2）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(4）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
    注：招标人有权后期对各入库单位信用信息进行查证，如发现存在上述情形之一的，有权取消其入库资格，并按中标候选人顺序进行资格顺延。
7.2 中标候选人公示、中标通知
7.2.1 招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示时间不少于1个工作日。
7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和遴选文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的担保格式向招标人提交。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc493081607][bookmark: _Toc487461293][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc144974538]7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，严格按照遴选文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人没收其投标保证金；
7.5单个项目合同授予原则：
本项目入库协议价，按照投标人须知前附表第9条执行。
[bookmark: _Toc487641638][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc18349][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc487461294][bookmark: _Toc1092][bookmark: _Toc179632589][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc493081608]在协议期限内，按照项目先后的时间次序，有项目A、项目B、项目C……，项目A由招标人从所有入围单位中随机抽取1家，项目B从该入围单位中所有入围单位前一次未被抽中的单位中按上述方式继续进行，项目C则从所有入围单位前两次均未被抽中的单位中继续进行，以此类推，所有入围单位抽完后重新开始新一轮抽签，抽签规则不变；抽中的项目，如因特殊原因取消不实施，招标人不给予调整替换项目。每季度完成后，阜阳充电桩有限责任公司服务需求部门将对服务质量进行评价、打分、评级，最差者可能会被停抽。
特殊项目或招标人认为必要的项目，在项目实施前由招标人召集各入库单位再次进行报价，根据报价结果选择实施单位。若库内单位不能满足需要或需求部门有指定单位的，则由招标人或需求部门直接指定。
被抽到的入库单位不按入库协议价格签订合同的将取消被抽资格，对严重干扰工作的将清除入库。
8. 废标情形
[bookmark: _Toc487641639][bookmark: _Toc493081609][bookmark: _Toc487461295][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc179632592][bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc13946][bookmark: _Toc29170]8.1在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：
（1）出现影响招标公正的违法、违规行为的；
（2）因重大变故，招标任务取消的；
废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。
9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc493081610][bookmark: _Toc152042351][bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc487461296][bookmark: _Toc144974543]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc487461297][bookmark: _Toc179632594][bookmark: _Toc144974544][bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc493081611]9.2 对投标人的纪律要求
[bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc152045577][bookmark: _Toc152042353]投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如投标人存在围标、串标、以他人名义投标、弄虚作假、恶意投诉、虚假投诉等行为的、经查证属实的，其提交的投标保证金不予退还，并上报相关部门记入诚信档案，一定期限内不得参与阜阳投资发展集团有限公司公共资源交易活动。
[bookmark: _Toc487461298][bookmark: _Toc493081612]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc487461299][bookmark: _Toc493081613][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc487461300][bookmark: _Toc493081614][bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc152045579][bookmark: _Toc179632597]9.5异议、投诉
[bookmark: _Toc179632598][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc152045580]投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和规章规定的,可按照相关规定向招标人提出质疑。
招标人不受理投标人逾期提出的质疑。招标人收到质疑后，未在3个工作日内作出答复的，不再对质疑进行处理。
10、终止招标
10.1有下列情形之一的：
（1）因重大变故，招标任务取消的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
[bookmark: _Toc487641640][bookmark: _Toc493081615][bookmark: _Toc487461301]11. 需要补充的其他内容
11.1入库及合同履约期间，入库单位因违法违纪、重大责任事故或被相关行业管行业管理部门通报批评、整改、建议注销或处罚的，招标人有权立即终止合同，取消入库资格，没收履约保证金，并保留对其进一步处理的权利。
11.2 《2026-2027年阜充电充电桩维保及场站零星维修供应商库考核方案》如下：
为加强对充电桩维修供应商管理，提高充电桩维修供应商维修服务和维修效率制定本办法。
　　11.2.1考核对象
　　凡进入2026-2027年阜充电充电桩维保及场站零星维修供应商库的单位，均按本办法进行考核。
　　11.2.2考核原则
　　考核按公平、公正、公开的原则进行。
　　11.2.3考核方式及组织
　　采用季度项目考核和年度综合考核。使用部室应按照考核标准，认真、负责的据实对2026-2027年阜充电充电桩维保及场站零星维修供应商进行打分，法务审计人员对考核评分进行汇总，按考核评分对入库单位进行排名。
年度综合考核按年度由法务审计人员组织实施。
11.2.4基本要求
1.充电桩维修服务供应商是否按照委托协议的规定完成委托项目维修相关服务工作内容，履行委托项目工作程序。
2.充电桩维修服务供应商是否在各具体项目服务过程中，按要求配备相应的团队人员和必要的设备。
3.充电桩维修服务供应商是否对工作人员的责任约束和纪律约束，工作人员是否对相关资料保密。
4.充电桩维修服务供应商是否制定工作计划，并按照工作计划执行。
5.充电桩维修服务供应商是否在本次招标服务期内所承担的项目在操作上程序规范合法。
6.充电桩维修服务供应商是否在接到项目通知后应在30分钟内响应。
7.充电桩维修服务供应商是否对其受托实施项目的工作进度和质量负责，不能有重要环节和重大问题遗漏。                                         
8.充电桩维修服务供应商是否在实施过程中对发现问题进行整改通知及落实。 
   11.2.5考核内容及评分
　　考核采用综合计分法。
　　对采购项目按季度考核，主要考核本季度具体项目的服务质量、服务效率、服务程序（服务纪律）等内容。其中项目服务质量满分50分、服务效率满分30分、服务程序（服务纪律）满分20分，三项合计满分100分，采用扣分法计分；三项考核内容累计总分为各个项目的日常性考核得分。
　　一年内有两个季度考核不合格的，视为年度考核不合格。
　　11.2.6考核结果应用
　　1.按年度综合考核评分成绩，充电桩维修服务供应商不合格的，取消下一年度任务分配资格，
2.充电桩维修服务供应商在年度内承接的项目中出现服务质量、效率等方面重大缺陷，给公司造成经济损失的，经项目评审小组确认，报公司主要领导批准后，清除出库，按协议约定赔偿委托方损失；两年内不得参与公司充电桩维修服务供应商的选聘；对触犯法律的，追究其相应的法律责任。
3.采取一票否决制。凡发生以下情况之一的，一律取消服务资格：
　 （1）年度内有或一个以上（含一个）低于60分的。
　 （2）发生重大质量、安全问题的、充电桩维修服务供应商不具备相应资质等引起相关不良后果的。
　 （3）未按要求移交业务成果文件的。
11.3在评标过程中，对遴选文件有疑问时，以招标人解释为准。
[bookmark: _Toc493081616]12.本遴选文件解释权
[bookmark: _Toc152042375][bookmark: _Toc434829626][bookmark: _Toc152045598][bookmark: _Toc144974565][bookmark: _Toc342402139]12.1本遴选文件的解释权归招标人所有。
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[bookmark: _Toc26510]第三章 评标办法
[bookmark: _Toc363551777]
综合评分法
一、总 则
第一条 为了做好本项目招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律法规， 本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。
第二条  本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。
第三条 招标人组建评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。
第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所 提供的产品价格、性能、质量、服务及对遴选文件的符合性及响应性。
二、评标程序及评审细则
第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究遴选文件，至少应了解和熟悉以下内容：
（一）招标的目标；
（二）招标项目的范围和性质；
（三）遴选文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
（四）遴选文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。
第六条 有效投标应符合以下原则：
（一）满足遴选文件的实质性要求；
（二）无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；
（三）通过投标有效性评审；
（四）评委会依据遴选文件认定的其他原则。
第七条 评委会对投标文件独立评审，按照综合得分由高到低的原则确定中标候选人。
第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、 有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合遴选文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合遴选文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。
第九条 评委会按下表内容进行投标有效性评审。
二、初步评审（形式、资格、响应性评审）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	形式评审标 准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合遴选文件要求

	
	
	投标报价
	符合遴选文件要求

	
	
	投标人资格
	符合遴选文件要求

	
	
	信誉要求
	符合遴选文件要求

	2
	响应性评审标 准
	投标文件内容
	符合遴选文件规定

	
	
	服务期
	符合遴选文件要求

	
	
	投标有效期
	从投标截止之日起90日历天

	
	
	质量要求及质保期
（售后服务期）
	符合遴选文件规定

	
	
	投标人承诺函
	符合遴选文件规定


本项目提供扫描件并加盖公章，投标人应保证投标文件中所有打印、复印、影印、扫描、签章等清晰无误，如投标人原因造成投标文件内容模糊无法辨认的由投标人自行承担责任。
三、评分细则详细评审
经初步评审合格的投标文件，评标委员会对其作进一步评审、比较，并量化打分。总分为100分
3.1详细（综合）评审





详细（综合）评分表
	类别
	评分项
	评分
内容
	评分标准
	分值
范围

	技术资信（80分）
	企业资质
	三体系认证
	供应商具备有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证（QHSE 三体系），得 6 分；缺一项不得分。
	6分

	
	
	厂家授权与售后服务认证
	供应商拥有华为、特来电、星星充电、英飞源等主流充电桩厂家颁发的售后服务授权 / 认证证书，每提供 1 个得 6 分，最高 6 分；无相关认证不得分。
	6分

	
	
	软件著作权
	供应商每拥有 1 个新能源充电桩运维、维修及售后相关软件著作权得 2 分，最高 6 分；无相关软著不得分。
	6分

	
	人员资质
	高低压电工作业人员配置
	供应商拟投入本项目的团队人员中至少 3 人持有应急管理厅颁发的高低压电工作业特种作业操作证，每提供 1 人得 2 分，其中至少 1 人具有高压电工证，最高得 6 分；人员须提供近 3 个月在本单位的社保证明及证书复印件。
	6分

	
	
	厂家运维资格认证
	供应商拟投入本项目的团队人员中，持有华为、英飞源、特来电、星星充电等主流充电桩厂家颁发的运维技术资格认证证书的，每提供 1 人得 2 分，最高 6 分；无相关证书的不得分；人员须提供近 3 个月在本单位的社保证明及证书复印件。
	6分

	
	业绩案例
	新能源充电桩运维维修业绩
	具有单项合同额 5 万元及以上的新能源充电桩运维或维修项目业绩，每提供 1 个得 10 分，最高 20 分；须提供合同关键页及甲方盖章验收单复印件，否则不得分。
	20分

	
	维修方案
	维修方案完整性与规范性
	供应商提供的维修方案完整规范，包含 SOP 作业指导书等操作规范、维修后检测报告（含绝缘测试、接地测试、通讯测试）、旧件返还管理机制等内容，方案完善合理得 10 分；方案基本完整得 5 分；方案缺失关键内容不得分。
	10分

	
	应急预案
	突发故障应急保障方案
	供应商针对台风、节假日、重要活动、批量故障等突发场景制定了详细的应急方案，具备 7*24 小时应急响应能力，方案完善得 6 分；方案基本完整得 3 分；无应急预案不得分。
	6分

	
	备品备件保障能力
	备品备件库存与保障
	供应商应设有备品备件仓库，核心易损件（充电枪线、熔断器、继电器、功率模块等）现货库存种类齐全、数量充足，可覆盖常见故障维修需求，得 6 分；有备件但种类较少得 3 分；承诺中标后建设仓库得 1 分；无相关承诺不得分。
提供近期采购上述备件的发票、进货单或采购合同复印件。
以及提供仓库内对应备件的实物照片（照片中最好能体现品牌型号或数量），按提供种类比例得分，不提供不得分。
	6分

	
	故障响应承诺
	故障响应与到场时效承诺
	供应商承诺接报后30分钟内响应，市区站点 2 小时内到场、偏远站点 4 小时内到场的，得 2 分；承诺2 小时内响应，市区站点 3小时内到场、偏远站点6小时内到场的，的得 1 分；超过 4 小时响应或未提供具体时限的不得分。
	2分

	
	质量安全保障
	质量与安全管理体系
	供应商具备完善的维修质量管控体系、安全生产管理制度，有明确的质量追责机制、安全作业规范，得 6 分；有基本制度得 3 分；无相关制度不得分。
	6分

	价格分
（20分）
	
	价格分统一采用低价优先法，即满足遴选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分＝（基准价/报价）×20％×100。
报价得分四舍五入保留至小数点后两位数。


注：1、各评委独立打分，投标人最终得分，按所有评委打分算术平均值计分； 2、上述所有涉及打分项内容的相关证件等证明材料原件中标后备查。
3.2 异常低价响应审查
	异常低价响应审查表

	序号
	评审
指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	异常低价响应审查
	（1）报价＜全部通过初审供应商响应报价平均值×50%；
（2）报价＜通过初审的次低报价供应商响应报价×50%；
（3）报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：
1、上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为123.456元，即为123.46元；如平均值为80.126%，即为80.13%）。
2、上述报价均为供应商最后报价。
	供应商应合理的时间内线上对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于材料成本、人工成本等。


注：
评标委员会启动异常低价响应审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在合理的时间内（不少于30分钟）线上对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于材料成本、人工成本等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。
第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标及评审指标通过标准的，为有效投标。
第十一条 评标委员会根据综合得分从高到低推荐3家投标单位，如果综合得分相同的，以价格分得分最高的为排名靠前；若再次相同，则以系统技术指标响应得分高的优先，若再相同，则以技术方案得分高的优先。
第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。
第十三条 评标后，评标委员会应制作评标报告。评委会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评审报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。
第十四条 本评标办法的解释权属于招标人。

[bookmark: _Toc29238][bookmark: _Toc2333][bookmark: _Toc434829634][bookmark: _Toc493081621]第四章 采购需求
一、项目概况
本项目为2026-2027年阜充电充电桩维保及场站零星维修供应商库项目，服务范围覆盖阜阳市三区五县全域所有阜充电运营的充电场站，服务标的为采购人运营的全部新能源汽车场站及充电桩（含直流充电桩、交流充电桩），包含质保期外的充电桩维修、故障抢修、技术支持、预防性维护等服务。
二、服务内容
1、故障维修服务：接到采购人派单后，对充电桩及场站的各类故障进行排查、维修、更换配件、调试，确保设备恢复正常运行，服务范围如下：
（1）充电桩设备维保服务：包含各类交直流充电桩、充电模块、控制器、通讯设备、接线线路、配电辅助设备的日常巡检、清洁养护、性能检测、故障排查、应急抢修、软件调试、紧固润滑、电气安全测试、隐患排查、维保记录归档等常规维保工作；
（2）充电站零星维修：包含充电站配电设施、监控设备、照明系统、消防辅助设施、接地系统、充电配套附属设备的零星损坏维修、部件检修、局部改造修复、系统调试、设备基础轻微修整、站内小型防水补漏、场地零星整改等小型零星维修作业；
（3）采购人临时指派的、与充电站正常运营相关的其他小型维修、整改、养护服务（以双方确认的工单为准）。
2、应急抢修服务：针对节假日、台风等突发批量故障场景，提供 7*24 小时应急抢修服务；
3、技术支持服务：为采购人提供充电桩技术咨询、培训、升级改造技术支持等服务；
4、台账管理服务：建立完善的维修台账，按月向采购人提交服务报告、故障分析报告、维修日志等资料；
5、其他相关服务：配合采购人完成场站验收、专项检查、客户投诉处理等相关工作。
服务内容详见维修服务清单。如下：
	序号
	名称
	型号
	单位
	品牌
	维保方法
	工程量
	控制
限价
（元）
	合价
（元）
	质保期

	1
	直流充电模块
	20KW
	块
	英飞源/特锐德/星星/其他
	维修
	2
	620
	1240
	质保6月

	2
	直流充电模块
	30KW
	块
	英飞源/特锐德/星星/其他
	维修
	1
	650
	650
	质保6月

	3
	直流充电模块
	40KW
	块
	英飞源/特锐德/星星/其他
	维修
	1
	862
	862
	质保6月

	4
	直流充电模块
	20KW
	块
	英飞源/其他
	更换
	20
	2900
	58000
	质保1年

	5
	直流充电模块
	30KW
	块
	英飞源/其他
	更换
	1
	3700
	3700
	质保1年

	6
	直流充电模块
	40KW
	块
	英飞源/其他
	更换
	1
	4750
	4750
	质保1年

	7
	计费控制单元
	DCA-600-V21
	个
	许继/其他品牌
	更换
	2
	2750
	5500
	质保1年

	8
	直流枪头
	750V/125A
	只
	永贵/菲尼克斯/沃尔
	更换
	3
	700
	2100
	质保1年

	9
	直流枪头
	750V/250A
	只
	永贵/菲尼克斯/沃尔
	更换
	5
	725
	3625
	质保1年

	10
	直流枪线
	750V/125A/5米
	条
	永贵/菲尼克斯/沃尔
	更换
	5
	2400
	12000
	质保1年

	11
	直流枪线
	750V/250A/5米
	条
	永贵/菲尼克斯/沃尔
	更换
	5
	2400
	12000
	质保1年

	12
	交流枪线
	32A
	条
	/
	更换
	6
	375
	2250
	质保1年

	13
	显示屏
	7寸
	个
	新瑞达/迪文
	维修
	2
	500
	1000
	质保6月

	14
	显示屏
	8寸
	个
	新瑞达/迪文
	维修
	2
	500
	1000
	质保6月

	15
	显示屏
	7寸
	个
	新瑞达/迪文
	更换
	1
	1200
	1200
	质保1年

	16
	显示屏
	8寸
	个
	新瑞达/迪文
	更换
	1
	1200
	1200
	质保1年

	17
	尾插端子
	2米
	条
	定制
	更换
	1
	207
	207
	质保1年

	18
	急停按钮
	红色蘑菇自复
	个
	/
	更换
	2
	98
	196
	质保1年

	19
	辅助电源
	12V/24V
	个
	明纬/正泰
	更换
	1
	331
	331
	质保1年

	20
	直流熔断器
	DC1000V/50KA/250A
	个
	中熔/正泰
	更换
	3
	350
	1050
	质保1年

	21
	直流断路器
	250A 4P
	个
	正泰/德力西/人民等
	更换
	3
	851
	2553
	质保1年

	22
	直流接触器
	200A 1000V-36V
	个
	宅佣/泰科/宏发等
	更换
	1
	475
	475
	质保1年

	23
	交流接触器
	NC2-265
	个
	正泰/德力西/人民等
	更换
	2
	2112
	4224
	质保1年

	24
	开关电源
	LRS-150-24
	个
	明纬/正泰
	更换
	2
	380
	760
	质保1年

	25
	开关电源
	LRS-150-12
	个
	明纬/正泰
	更换
	2
	380
	760
	质保1年

	26
	单枪控制板
	QGKZD-3N
	个
	通合/乾谷/特来电等
	更换
	2
	2480
	4960
	质保1年

	27
	单枪控制板
	QGKZD-3N
	个
	通合/乾谷/优力特等
	维修
	2
	600
	1200
	质保6月

	28
	双枪控制板
	THCDKZQ-D2-2
	个
	通合/乾谷/优力特等
	更换
	2
	4800
	9600
	质保1年

	29
	双枪控制板
	THCDKZQ-D2-2
	个
	通合/乾谷/优力特等
	维修
	2
	600
	1200
	质保6月

	30
	辅助板
	/
	个
	特来电/科大智能等
	更换
	2
	2700
	5400
	质保1年

	31
	枪座
	/
	个
	科大/茂辰/星星
	更换
	2
	120
	240
	质保1年

	32
	绝缘检测模块
	SCMD-IMD1
	个
	共元/正泰/优力特
	更换
	3
	312
	936
	质保1年

	33
	直流电表
	DJSF1778-S
	个
	亚达/科达等
	更换
	4
	1100
	4400
	质保1年

	34
	交流桩维修
	/
	台
	/
	维修
	1
	75
	75
	

	35
	交流桩安装
	/
	台
	/
	安装
	1
	250
	250
	质保1年

	36
	风扇
	SD120838BF/12V/24V
	个
	生久/源莱达等
	维修
	2
	125
	250
	质保6月

	37
	风扇
	SD120838BF/12V/24V
	个
	生久/源莱达等
	更换
	2
	200
	400
	质保1年

	38
	交流物联网卡
	3G
	张
	移动/电信/联通
	更换
	1
	75
	75
	质保1年

	39
	直流物联网卡
	6G
	张
	移动/电信/联通
	更换
	1
	125
	125
	质保1年

	40
	直流桩维修
	/
	台
	/
	维修
	1
	300
	300
	

	41
	慢充移桩
	/
	台
	/
	移桩
	7
	250
	1750
	

	42
	慢充固定桩体
	/
	台
	/
	固定
	6
	125
	750
	

	43
	快充固定桩体
	/
	台
	/
	固定
	25
	250
	6250
	

	44
	低压柜塑壳漏保
	RDM1L-3P-250A
	个
	人民/正泰/德力西等
	更换
	2
	843
	1686
	质保1年

	45
	阻燃型防火泥
	国标
	套
	/
	更换
	4
	137
	548
	质保1年

	46
	直流电流表换新
	DCM3366D-J2 1级 DC1000V
	个
	人民/正泰/德力西等
	更换
	1
	687
	687
	质保1年

	47
	峰谷平电表
	三相四线
	个
	人民/正泰/德力西等
	更换
	2
	1470
	2940
	质保1年

	48
	主机机械锁
	/
	个
	/
	更换
	2
	187
	374
	质保1年

	49
	浪涌保护器
	RMS40-2P
	个
	人民/正泰/德力西等
	更换
	5
	131
	655
	质保1年

	50
	防尘棉更换
	15*75*80
	套
	/
	更换
	1
	81
	81
	

	51
	枪线线缆保护套
	防阻燃
	条
	/
	更换
	5
	187
	935
	

	52
	交流4G模块
	/
	个
	派诺/英飞源等
	更换
	4
	30
	120
	质保1年

	53
	接地整改
	/
	处
	/
	维修
	32
	100
	3200
	质保6月

	54
	交流主板
	/
	个
	派诺/英飞源等
	更换
	8
	910
	7280
	质保1年

	55
	交流背板
	/
	个
	派诺/英飞源等
	更换
	8
	60
	480
	质保1年

	56
	PDU
	/
	个
	英飞源等
	更换
	8
	2700
	21600
	质保1年

	57
	交流立柱
	/
	个
	/
	更换
	20
	300
	6000
	质保1年

	58
	监控模块
	/
	个
	IMMU2/IMSU-D
	更换
	1
	2100
	2100
	质保1年

	59
	系统用路由器
	/
	个
	英飞源/其他
	更换
	2
	980
	1960
	质保1年

	60
	空开
	C63
	个
	人民/正泰/德力西等
	更换
	2
	96
	192
	质保1年

	61
	直流外壳修复
	/
	台
	英飞源/其他
	维修
	1
	1100
	1100
	质保1年

	62
	道闸故障维修
	/
	台
	/
	维修
	2
	325
	650
	质保6月

	63
	线缆
	2.5²铜线
	米
	
	更换
	65
	4.3
	279.5
	

	64
	线缆
	6²铜线
	米
	
	更换
	82
	13.1
	1074.2
	

	65
	线缆
	16²铜线
	米
	
	更换
	75
	32.5
	2437.5
	

	66
	线缆
	35²铜线
	米
	
	更换
	125
	51
	6375
	

	67
	配电箱
	400×300mm
	个
	
	更换
	29
	306
	8874
	

	68
	车位阻挡器
	长度2000mm，高300mm，混凝土灌注
	个
	
	更换
	50
	255
	12750
	

	69
	阻车立柱
	冷轧钢管11.4mm×75mm×2mm，色黑漆贴黄色反光膜，壁内浇灌混凝土，预埋20cm
	个
	
	更换
	26
	100
	2600
	

	70
	电力电缆保护管 MPP
	DN100×4.5
	米
	
	更换
	35
	29
	1015
	

	71
	干混地面砂浆
	M20
	m³
	
	维修
	10
	519
	5190
	

	72
	混凝土路面砖
	厚度60mm
	m²
	
	维修
	120
	62
	7440
	

	73
	仿石材道板砖
	厚度100mm
	m²
	
	维修
	120
	134
	16080
	

	74
	限流熔断器
	XRNP1-10-12KV
	个
	
	更换
	2
	70
	140
	

	75
	接地扁铁
	镀锌40×4
	米
	
	更换
	12
	30
	360
	

	76
	横条道闸杆
	铝合金
	个
	
	更换
	2
	450
	900
	

	77
	广告道闸
	铝合金百叶款
	个
	
	更换
	2
	2500
	5000
	

	78
	混凝土基础（交流桩）
	/
	个
	/
	更换
	6
	280
	1680
	

	79
	混凝土基础（监控）
	/
	个
	/
	更换
	6
	280
	1680
	

	80
	混凝土基础（低分箱）
	/
	个
	/
	更换
	8
	300
	2400
	

	81
	车位线
	热熔漆工艺
	m²
	/
	/
	100
	60
	6000
	

	82
	车位线清除
	/
	m²
	/
	/
	15
	58
	870
	

	83
	道路侧缘石
	/
	米
	/
	/
	8
	83.2
	665.6
	

	84
	芝麻球挡车石
	直径50cm
	个
	/
	/
	4
	400
	1600
	

	合计
	297792.8
	297792.8
	

	备注：
1、维修项目及配件须提供不少于6个月的质保期，更换项目及配件须提供不少于1年的质保期，质保期内出现同类故障免费返修/换新，二次运输费由供应商承担。
2、响应时效（评标及履约考核项）：接报后30分钟内响应，与故障上报人沟通确认故障情况；市区站点 2 小时内到场、24 小时内完成常规故障修复；偏远站点 4 小时内到场、48 小时内完成常规故障修复；重大紧急故障需第一时间到场处置，优先保障充电站正常运营，无法及时修复的，需书面告知甲方故障原因、整改方案及完成时限。未按时到场按合同约定扣罚。
3、本清单为综合单价，已含材料费、人工费、机械费、利润、税金、运费、路费及餐费等全部费用，除另有注明外不再另行计取。
4、品牌约定：清单所列品牌为参考品牌，允许提供同档次、同规格替代品牌，但须经甲方书面认可。


三、服务要求
3.1 响应时效要求：
响应时效（评标及履约考核项）：接报后30分钟内响应，与故障上报人沟通确认故障情况；市区站点 2 小时内到场、24 小时内完成常规故障修复；偏远站点 4 小时内到场、48 小时内完成常规故障修复；重大紧急故障需第一时间到场处置，优先保障充电站正常运营，无法及时修复的，需书面告知甲方故障原因、整改方案及完成时限。
3.2人员要求：
（1）拟投入本项目的维修人员须持有有效的高、低压电工特种作业操作证；
（2）具备充电桩维修相关经验，熟悉主流充电桩品牌（英飞源、华为、星星充电等）的设备原理和维修技术；
（3）须提供近 3 个月在本单位的社保证明。
3.3 备品备件要求：
（1）须设有备品备件仓库，关键易损件（充电枪线、熔断器、继电器、功率模块等）须有现货库存；
（2）备品备件须为原厂正品，符合国家相关质量标准。
3.4 质量要求：
（1）维修后的设备须符合国家及行业相关标准，满足正常使用需求；
（2）维修项目及配件须提供不少于6个月的质保期，更换项目及配件须提供不少于1年的质保期；
（3）维修过程须严格遵守安全操作规范，做好安全防护措施，杜绝安全事故。
3.5 安全要求：
（1）须建立完善的安全生产管理制度，落实安全生产责任制；
（2）维修人员须严格遵守场站安全管理规定，佩戴安全防护用具，规范作业；
（3）须制定完善的应急预案，应对各类突发安全事件。
四、付款方式
本项目无预付款，按月度进行结算，次月结算上月维修完成且验收合格的项目。每次付款前，成交供应商须向采购人开具符合要求的正规增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款。
支付依据：采购人下发的派工单、经双方确认通过的验收单、维修及安装服务施工资料（包括但不限于照片、合格证书、调试报告、维修日志等）、发票、支付申请单、合同。
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甲方（采购人）：阜阳充电桩有限责任公司
乙方（供应商）：
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢原则，就乙方进入甲方充电桩维修服务供应商库事宜，订立本入库框架协议，以资共同信守。
一、协议目的与适用范围
1. 本项目为2026-2027年阜充电充电桩维保及场站零星维修供应商库，服务范围覆盖阜阳市三区五县全域所有阜充电运营的充电场站，服务标的为甲方运营的全部新能源汽车充电桩（含直流充电桩、交流充电桩），包括质保期外维修、故障抢修、技术支持、预防性维护等服务。
2. 本协议为供应商库入库框架协议，不构成甲方对乙方最低业务量、最低结算金额的承诺。具体项目以甲方派工单、订单或单个项目委托为准。
3. 本协议适用于甲方指定阜阳行政区域内各充电场站现场。合同服务期限采用“1+1”年模式，即基础服务期为自供应商库组建完成之日起1年；经年度综合考核合格且采购人业务需要，可续签1年。
二、服务内容与要求
1. 维修服务：
（1）充电桩设备维保服务：包含各类交直流充电桩、充电模块、控制器、通讯设备、接线线路、配电辅助设备的日常巡检、清洁养护、性能检测、故障排查、应急抢修、软件调试、紧固润滑、电气安全测试、隐患排查、维保记录归档等常规维保工作；
（2）充电站零星维修：包含充电站配电设施、监控设备、照明系统、消防辅助设施、接地系统、充电配套附属设备的零星损坏维修、部件检修、局部改造修复、系统调试、设备基础轻微修整、站内小型防水补漏、场地零星整改等小型零星维修作业；
（3）甲方临时指派的、与充电站正常运营相关的其他小型维修、整改、养护服务（以双方确认的工单为准）。
2. 应急抢修服务： 针对节假日、台风等突发批量故障场景，提供7×24小时应急抢修服务。
3. 技术支持服务： 为甲方提供充电桩技术咨询、培训、升级改造技术支持等服务。
4. 台账管理服务： 建立完善的维修台账，按月向甲方提交服务报告、故障分析报告、维修日志等资料。
5. 其他相关服务： 配合甲方完成场站验收、专项检查、客户投诉处理等相关工作。
6. 响应时效：
（1）故障响应：接报后30分钟内响应，与故障上报人沟通确认故障情况；
（2）到场及修复时效：市区站点 2 小时内到场、24 小时内完成常规故障修复；偏远站点 4 小时内到场、48 小时内完成常规故障修复；重大紧急故障需第一时间到场处置，优先保障充电站正常运营，无法及时修复的，需书面告知甲方故障原因、整改方案及完成时限。
7. 人员要求： 拟投入本项目的维修人员须持有有效的高、低压电工特种作业操作证，具备充电桩维修相关经验，熟悉主流充电桩品牌设备原理和维修技术，并提供近3个月在本单位的社保证明。
8. 备品备件要求： 乙方须设有备品备件仓库，关键易损件（充电枪线、熔断器、继电器、功率模块等）须有现货库存；备品备件须为原厂正品，符合国家相关质量标准。
9. 质量要求： 维修后设备须符合国家及行业相关标准，满足正常使用需求；维修更换配件须提供质保，其中维修部件质保6个月、更换部件质保1年，且不得低于国家及行业规定。维修过程须严格遵守安全操作规范，杜绝安全事故。
10. 安全要求：乙方所有服务作业必须严格遵守国家《电动汽车充电基础设施建设与运营规范》《电气装置安装工程施工及验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关行业标准、安全规范及甲方站点运营管理制度，确保作业合规、质量达标、安全可控。乙方作业人员必须具备相应作业资质，持证上岗，严格遵守用电安全、施工安全操作规程，作业前做好安全防护、现场警示，杜绝违规操作、违章施工，杜绝安全事故发生。
三、价格与结算方式
（一）价格确定原则
1. 原则上全库统一协议单价按3家入库供应商有效单项报价的算术平均值确定，保留两位小数，全库统一执行；
2. 若入库供应商为小规模纳税人，其入库协议单价＝全库统一协议单价÷1.06×（1＋实际税率），若因税率调整超出全库统一协议单价，超出的部分乙方自己承担。
3.合同期内不调价，不因市场波动、工程量变化而调价。
4.对于清单以外、新增规格、新增类型或工艺复杂的维修清单项，由甲方发出书面需求后，入库供应商应在24小时内进行报价，甲方根据报价合理性、响应效率等因素综合确定实施单位及最终单价，双方书面确认后作为结算依据。
（二）结算依据与流程
1. 实际结算金额＝入库协议单价×甲方验收合格的实际工程量。
小规模纳税人实际结算金额＝其入库协议单价×甲方验收合格的实际工程量。
2. 本项目无预付款，按月度结算，次月结算上月维修完成且验收合格的项目。每次付款前，乙方须向甲方开具符合要求的正规增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。支付依据包括：甲方下发的派工单、经双方确认通过的验收单、维修及安装服务施工资料（包括但不限于照片、合格证书、调试报告、维修日志等）、发票、支付申请单、合同。甲方收到乙方完整结算资料及合规发票后，15 个工作日内完成审核，审核无误后通过对公账户向乙方支付对应已验收合格项目的服务费用。
3. 乙方须开具合规增值税专用发票。因乙方不能开具专票导致甲方无法抵扣的，相应损失由乙方承担。
四、履约担保与验收
[bookmark: _GoBack]1. 乙方采用银行转账形式提交履约担保，担保金额5000元（大写：伍仟元整）。
2. 乙方应在签订本协议前，将履约担保转至甲方指定账户（账户名：           ，开户行：          ，银行账号：          ）。
3. 协议期限届满且双方无任何履约争议、未发生违约行为的，甲方在15个工作日内一次性退还履约担保；若乙方存在违约，甲方可从履约担保中扣除相应违约金、赔偿金，剩余部分退还，不足部分有权追偿。
4. 验收标准
（1）故障维修验收：故障彻底排除，设备恢复正常使用，运行参数达标，无次生故障及安全隐患，甲方确认无误即为该工单项下任务验收合格。
（2） 零星工程维修验收：维修部位平整牢固、功能恢复正常、场地整洁，无破损、无渗漏、无安全隐患，符合充电站运营使用标准，甲方验收签字确认即为该工单任务合格。
（3） 甲方收到乙方单项工单验收申请后 5 个工作日内完成验收，逾期未提出书面异议的，视为该工单任务验收合格。
（4）甲方未参与现场验收但实际投入使用的，不免除乙方的质量保修责任。甲方对质量有异议的，有权要求乙方开挖核查。核查合格，开挖及复原费用由甲方承担；核查不合格，乙方须对该工单项目返工维修至本协议约定质量标准，全部费用由乙方承担。
五、双方权利与义务
（一）甲方权利义务
1. 有权对乙方服务质量、履约情况、配件质量进行监督检查，要求乙方限期整改不合格项。
2. 按本协议约定及甲方内部流程支付结算款，不得无故拖延。
3. 向乙方提供各场站维修必要信息，协调场站现场作业条件，明确维修具体需求。
4. 建立供应商评价机制，对乙方履约情况进行评价，评价结果作为续库、清退依据。
（二）乙方权利义务
1. 有权按本协议约定承接甲方充电桩维修服务业务。
2. 保证维修人员具备相应资质，维修配件为全新合格产品，符合国家现行规范、行业标准及本项目技术要求，并提供合格证明文件。
3. 按甲方需求按时完成维修、调试，确保场站正常使用；施工过程中遵守场站安全管理规定，承担施工安全责任。
4. 提供符合要求的质保服务。质保期内出现非甲方人为损坏的质量问题，乙方应按时效要求到场处理，免费维修或更换；无法维修或更换的，退还对应货款。逾期未处理的，甲方有权委托第三方处理，费用由乙方承担。
5. 建立完善售后服务体系，质保期后提供有偿维护服务，收费标准不高于市场公允价。
6. 不得擅自更换配件品牌、型号、规格，不得偷工减料、以次充好，否则甲方有权拒收、拒付结算款，并追究违约责任。
7. 配合甲方供应商库管理工作，按要求提交履约资料、维修台账、服务报告、故障分析报告、维修日志等，接受评价考核。
8. 不得提供虚假资质、业绩等资料。
9. 乙方所有服务作业必须严格遵守国家《电动汽车充电基础设施建设与运营规范》《电气装置安装工程施工及验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关行业标准、安全规范及甲方站点运营管理制度，确保作业合规、质量达标、安全可控。
10. 乙方作业人员必须具备相应作业资质，持证上岗，严格遵守用电安全、施工安全操作规程，作业前做好安全防护、现场警示，杜绝违规操作、违章施工，杜绝安全事故发生。
六、订单管理
1. 在协议期限内，按照项目先后时间次序，有项目A、项目B、项目C……项目A由甲方从所有入围单位中随机抽取1家；项目B从所有入围单位前一次未被抽中的单位中抽取；项目C从所有入围单位前两次均未被抽中的单位中继续抽取；以此类推。所有入围单位抽完后重新开始新一轮抽签，抽签规则不变。抽中的项目，如因特殊原因取消不实施，甲方不给予调整替换项目。
2. 每季度完成后，甲方服务需求部门将对服务质量进行评价、打分、评级，最差者可能被停抽。
3. 特殊项目或甲方认为必要的项目，在项目实施前由甲方召集各入库单位再次进行报价，根据报价结果选择实施单位。若库内单位不能满足需要或需求部门有指定单位的，则由甲方或需求部门直接指定。
4. 被抽到的入库单位不按入库协议价格签订合同的，取消被抽资格；对严重干扰工作的，清除入库。
5. 甲方通过书面订单（含电子订单）向乙方下达任务，订单应明确维修内容、地点、工期、质量要求等。乙方应按要求响应并履约。
七、供应商考核、清退与补充
（一）考核、清退机制
1. 甲方对入库单位采用季度项目考核和年度综合考核。季度考核主要考核具体项目的服务质量、服务效率、服务程序（服务纪律）等内容。其中项目服务质量满分50分、服务效率满分30分、服务程序（服务纪律）满分20分，三项合计满分100分，采用扣分法计分。
2. 一年内有两个季度考核不合格的，视为年度考核不合格。年度综合考核不合格的，取消下一年度任务分配资格。
3. 入库单位在年度内承接的项目中出现服务质量、效率等方面重大缺陷，给甲方造成经济损失的，经项目评审小组确认，报公司主要领导批准后，清除出库，按协议约定赔偿损失；两年内不得参与甲方充电桩维修服务供应商选聘；触犯法律的，追究相应法律责任。
4. 采取一票否决制。凡发生以下情况之一的，一律取消服务资格：
（1）年度内有一个以上（含一个）低于60分的；
（2）发生重大质量、安全问题的，或充电桩维修服务供应商不具备相应资质等引起相关不良后果的；
（3）未按要求移交业务成果文件的。
5. 入库及合同履约期间，入库单位因违法违纪、重大责任事故，或被相关行业管理部门通报批评、整改、建议注销或处罚的，甲方有权立即终止合同，取消入库资格，没收履约保证金，并保留进一步处理权利。
（二）补充机制
供应商库因清退等原因不足3家时，甲方可按原遴选文件评审规则，从未入库且符合资格条件的供应商中增补。
八、违约责任
1. 甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付未付款项的万分之三向乙方支付违约金；逾期超过 30 日的，乙方有权暂停后续工单服务，由此造成的服务延误损失由甲方承担。
2 . 乙方未按工单约定时限响应报修、完成维保维修作业，每逾期一次，向甲方支付该份工单对应服务费 5‰的违约金。
3.  乙方作业质量不达标、施工违规、维保遗漏的，甲方有权要求乙方无偿返工整改；如拒不整改，甲方有权暂停新工单派发，直至单方解除本框架协议；乙方需向甲方支付当期月度已结算服务费 20% 的违约金；造成甲方设备损坏、财产损失、安全事故的，乙方全额赔偿。
4. 乙方擅自突破全库统一协议单价收费、虚增维修工作量、虚报配件耗材、以次充好、擅自变更配件品牌型号规格的，甲方有权拒付全部违规部分款项，已经支付的甲方有权追回，同时甲方有权扣除履约保证金；给甲方造成损失的，乙方应予全额赔偿，情节严重的甲方可清退出库。
5. 乙方作业过程未遵守安全生产管理规范，发生安全事故、人身伤害、财产损毁的，全部责任由乙方承担；如给甲方或第三方造成人身、财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任；发生重大安全责任事故的，甲方有权立即解除协议、清退出库、没收履约保证金。
6. 质保期内，因乙方维修、更换配件质量问题发生设备故障，乙方未按本协议时效要求免费到场处置的，甲方有权委托第三方单位代为开展维修处置，由此产生的全部费用（含第三方服务费、设备停运损失）由乙方承担，甲方有权直接从应付乙方结算款或履约保证金中抵扣，不足部分甲方继续向乙方追偿。
7. 乙方违反本协议其他约定，给甲方造成经济损失、名誉损失的，乙方应当承担全部赔偿责任；甲方有权视违约情节采取警告、扣减履约保证金、暂停任务抽签分配、清退出库等处置措施。
九、争议解决
1.  本协议履行过程中发生的争议，双方应先协商解决；协商不成的，提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。
2.  争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本协议其他条款。
十、其他条款
1.  本协议自双方签名盖章之日起生效，有效期1年（自供应商库组建完成之日起计算）。
2.  本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
3.  本协议附件（充电桩维修服务清单）为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。
4.  本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲方（盖章）：               	乙方（盖章）：
法定代表人/授权代表（签名）：	法定代表人/授权代表（签名）：
签订日期：      年   月   日	签订日期：      年   月   日
附件：
1. 充电桩维修服务清单



[bookmark: _Toc3344][bookmark: _Toc13800]廉洁协议
甲方：阜阳充电桩有限责任公司 
乙方： 
鉴于双方已签署业务合同或合作协议，为充分体现公平、廉洁、诚信合作的精神，抵制商业贿赂和不正当竞争,维护甲乙双方的利益,保障交易的顺利进行，甲乙双方经协商签订本协议,作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。
一、定义
下列用于协议书的文字，除依其文义需做另外的解释外，均依本条要求为准：
1、“不正当利益”包括但不限于以下情形：
（1）向甲方员工本人或者利害关系人提供任何利益或者利益输送：包括但不限于向甲方上述人员免费提供或者以不合理低价提供旅游、桑拿、沐足、按摩、唱KTV等宴请或各种娱乐场所的VIP卡、金卡、银卡等；
（2）向甲方员工本人或者利害关系人提供正常业务以外的接送服务或者报销差旅费，或者以明显不合理低价的形式向甲方上述人员提供商品；
（3）向甲方员工本人或者利害关系人提供借款或者允许上述人员参股乙方企业或关联企业等其他形式的资金及财务往来；
（4）以任何形式参加甲方员工或者利害关系人的婚庆、生日等活动，或为甲方上述人员装修住房、婚丧嫁娶、利害关系人工作安排以及出国（境）、旅游、谋取工作机会等提供方便；
（5）其他应当被认定为不正当利益的情形。
2、“甲方人员”是指甲方或甲方关联公司以及相关组织之员工、代理人、谈判代表等。
3、“利害关系人”包括但不限于甲方人员的配偶、直系亲属以及其它关系密切的亲属、朋友。
二、甲方的权利义务
1、甲方已向乙方充分披露了本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。
2、甲方鼓励乙方举报不当利益行为，并承诺对举报者予以保密，且举报一经查实，甲方将按相应的管理制度给予乙方适当的奖励。
三、乙方的权利义务
1、乙方同意并接受甲方对其在合作期间的廉洁合作管理执行情况进行监督。
2、乙方保证向其员工告知，且使其员工了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行，不得在业务洽谈、招标、签约、合同履行等业务开展过程
中以任何理由向甲方人员及利害关系人给予任何贿赂、送礼、回扣等不正当利益。
3、乙方有权拒绝甲方人员及利害关系人任何形式的“不正当利益”要求，乙方保证不通过乙方员工、关联公司、利害关系人实施以下行为：向甲方人员及利害关系人进行任何贿赂或给付其它不正当利益；应甲方人员及利害关系人提出的索要不正当利益的要求而给予不正当利益；未经甲方书面同意而与甲方人员及利害关系人之间发生款项来往，否则该款项将视为不正当利益。
4、如乙方知悉甲方人员及其它甲方交易对象有违反本协议书约定的行为，乙方有义务向甲方举报，并提供相关证据。
5、乙方同意决不为自己或他人的利益，以任何形式唆使或利诱甲方员工离职或违背职务。
6、乙方如与甲方员工为“利害关系人”时，乙方应将该事实立即披露给甲方，否则可视为甲方员工与乙方存在关联关系未申报，甲方可依据《责任追究管理办法》对乙方进行追责。
四、违约责任
一旦发现乙方或乙方员工或乙方关联公司、乙方利害关系人违反有关法律或本协议任何约定的，均视为乙方重大违约，乙方应向甲方承担以下一种或多种违约责任，且甲方有权直接从货款或工程款或质保金等任何应付款项中直接抵扣相关违约金及赔偿金，金额不足的，甲方有权向乙方追偿：
1、甲方有权单方解除与乙方所签订的业务合同或合作协议，并有权选择立即中止、终止与乙方正在进行的任何交易关系，乙方应按业务合同或合作协议的约定向甲方承担违约责任；
2、乙方应将所获得的不当价差（不当价差=业务合同或合作协议所约定的价格-甲方委托有资质的第三方作出的评估价格）返还给甲方；
3、乙方应支付甲方相当于贿赂款或不当价差十倍的惩罚性违约金（最低不少于壹拾万元人民币）；
4、如乙方违约，甲方有权将其列入黑名单，永久停止合作。
五、举报方法：
举报人可通过以下方式进行举报：
1、电话：0558-2182619；
2、电子邮件：
阜阳充电桩有限责任公司电子信箱：fycdzzc@163.com ；
3、书信邮寄：安徽省阜阳市颍州区清河街道淮河路2000号建投大厦12楼。
六、其它约定
1、本协议书适用于中华人民共和国法律，经双方盖章之日起生效。
2、本协议作为双方已签署业务合同或合作协议的补充协议，为双方自愿签订，是业务合同或合作协议的有效组成部分，业务合同或合作协议中有关廉洁合作内容与本协议书有分歧或意思表达不一致之处，以本协议书为准；双方业务合同或合作协议的变更或解除，不影响甲方按本协议约定向乙方追究责任及要求赔偿损失的权利。
3、因本协议产生的一切争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
4、本协议书一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。

	甲方（盖章）：



	乙方（盖章）：




	法人代表（签字）：


	法人代表（签字）：
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（项目名称）




投 标 文 件















投标人 ：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）


       年       月       日



一、开标一览表

	项目名称
	

	投标人全称
	

	投标范围
	全部

	投标报价
	人民币或费率（大写）         （小写           ）元或%


	






其他
	


投标人公章：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）   
分项报价表 



1. 分项报价表 
单位：人民币  元 

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	合计报价
	
	



[bookmark: _Toc323739436][bookmark: _Toc197934561][bookmark: _Toc295898950]二、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc487461433][bookmark: _Hlk450185103]投 标 函
致：                     （招标人名称） 
1、我方己仔细研究了      （项目编号）    （项目名称）   遴选文件的全部内容和要求，提交投标文件电子版 1 份；投标报价：     ，取所有入库单位有效单项报价平均值为入库协议单价。
我方承诺同意接受遴选文件的全部内容和条件。
2.我方承诺按合同约定、遴选文件及单个项目委托书要求实施和完成服务。
3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
4．如我方中标，承诺如下：
(l）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2）随同本投标函递交的投标函附录（投标人诚信承诺书）属于合同文件的组成部分。
(3）按照遴选文件规定向你方递交履约担保。
(4）在合同约定的期限内完成服务内容，并接受贵方的考核。
(5）本投标函在遴选文件规定的提交投标文件截止时间后，在遴选文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
   （6）在价款结算过程中按照遴选文件约定的方式进行结算。
(7) 后期履约过程中除不可抗力外如放弃（拒绝）履约，同意履约保证金不予退还，三年内不参与阜阳市公共资源交易活动。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定、投标人诚信承诺书及以下不良信用记录的任何一种情形。
(1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；
(2）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(4）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
(5) 近三年内投标人在经营活动中没有因违反有关法律法规受到刑事处罚或者取消资格的行政处罚。
（6）经营、财务状况有较大变化或存在违法行为的。
6. 如招标人按照评标委员会提出的中标候选人名单排序顺延确定我单位为中标人,我单位作为顺延的中标候选人愿意和承诺按照入库协议价签订合同。
7.                      （其他补充说明）。
附录1：投标人诚信承诺书；
投标人：                                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
             地  址                                       ：
                     电   话                              ：
                      传  真                          ：                                 
        年    月    日

附录1：

投标人诚信承诺书

我单位参加本次投标，郑重承诺如下：
1. 本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整的，如发现提供虚假资料或与事实不符，同意取消投标和中标候选人资格。
2．本次投标绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，同意取消投标和中标候选人资格。
3、本次投标拟派项目人员均是我单位的正式员工，且满足遴选文件要求中人员配置要求，如若后期发现人员及业务能力不属，同意取消投标和中标候选人资格。
4．本次招标如我方为中标候选人，除不可抗力外（是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等），决不因任何其它原因放弃中标候选人资格。
5、我方中标后，严格按照遴选文件和我单位投标文件的约定签订合同。
6、我方若达不到招标公告投标人资格要求条件参与投标的，同意视为弄虚作假进行处理。
7、我方参加投标存在故意非实质性响应遴选文件的（如投标报价高于或等于该项目最高投标限价等）同意视为串通投标进行处理。
出现上述情形之一的，我方同意在1至3年内不参与贵单位活动，愿意接受处罚并承担所有经济损失和法律责任。

投标人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
                                  
                                                        年    月    日




三、无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
(联合体参加投标的，联合体各方均须提供）
1. 本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。
2. 本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：
（1） 被人民法院列入失信被执行人；
（2） 被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
（3） 被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人公章： 	 
                                法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）
日	期：   	
四、法定代表人身份证明书

投标人名称                                                ；
单位性质                                                  ；
地址                                                      ；
成立时间：        年    月      日
经营期限                                                        ；
姓名：         性别：        年龄：       职务：       _
系                                （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件（正反面，加盖单位公章）




投标人：                      （盖单位章）
法定代表人：          （签字或盖章）

        年    月     日













五、授权委托书

本人      （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称/标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                 ；
代理人无转委托权。
 附：授权委托人的人身份证复印件（正反两面，加盖单位公章）




投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）       

联系电话：                                 ；                              

委托代理人：                   （签字或盖章）

联系电话：                                ；                                 
                    
       年   月    日






六、投标响应表
6.1 商务、技术响应表

	序号
	商务条款
	遴选文件要求
	投标人承诺
	偏离
说明

	1
	付款方式
	实际结算金额=全库统一协议单价×甲方验收合格的实际工程量
	
	

	2
	服务地点
	采购人指定阜阳行政区域内各场站现场
	
	

	3
	合同期限
	合同服务期限采用“1+1”年模式，即基础服务期为自供应商库组建完成之日起1年，经年度综合考核合格且采购人业务需要可续签1年。
	
	

	4
	质保期
	维修件质保6个月，更换件质保12个月；质保期内出现同类故障免费返修/换新，二次运输费由乙方承担。
	
	

	5.
	遴选文件规定的采购需求
	详见第三章采购需求
	
	



投标人公章：
法人签字：
七、商务实力
(投标人可自行制作格式)

八、服务方案
(投标人可自行制作格式)
九、资格审查资料 

特别提示：
供应商在响应文件制作时可在此栏内附上磋商文件要求提交的证明资料，如营业执照、业绩证明材料、人员证书、资质证书、荣誉奖项等，应将上述证明材料制作成扫描件或复印件放入响应文件中。

